## 参考様式
（様式ａ）
「令和元～5年度 ファイル共有サーバ等の賃借及び保守」の機能証明書
回答業者名 |  | （業者名を記載のこと）
仕様 | 回答 | コメント | 添付資料
要件定義書
２．１ 機能に関する事項
不正行為の追跡や情報セキュリティ侵害時において証跡の解析等を容易にするため、システム内の機器を正確な時刻に同期する機能を備えること。 | ○ or ×
情報システムによるサービスを許可された者のみに提供するため、情報システムにアクセスする主体の認証を行う機能として、ID、パスワード認証を採用すること。 | ○ or ×
主体のアクセス権を適格に管理するため、主体が用いるアカウント（識別コード、主体認証情報、権限等）を管理（登録、更新、停止、削除等）するための機能を備えること。 | ○ or ×
情報システムの利用範囲を利用者の職務に応じて制限するため、情報システムのアクセス権を職務に応じて制御する機能を備えるとともに、アクセス権の割り当てを適切に設計すること。 | ○ or ×
アカウント管理者による不正を防止するため、アカウントの管理権限を制御する機能を備えること。 | ○ or ×
３．１ ユーザビリティ及びアクセシビリティに関する事項
サーバを構成するすべてのハードウェア、ソフトウェアにおいて、日本語の処理ができること。  ただし、BIOS設定画面を除く。  また利用運用上において実質的に支障がないと規制庁が認めた部分については、この限りではない。  なお、該当部分がある場合は、機能証明提出時点で明示すること。 | ○ or ×
３．５ 信頼性に関する事項
ファイル共有サーバは、サーバ本体をラックから取り外さない状態で内蔵ハードディスクの活性交換が可能であること。 | ○ or ×
ファイル共有サーバは、LANには冗長化構成で接続すること。なお、冗長化構成はインターフェースカードを冗長構成とすること。 | ○ or ×
ファイル共有サーバは、電源を冗長化構成とすること。 | ○ or ×
ストレージ装置とファイル共有サーバ間の接続は、冗長化構成とすること。なお、冗長化構成はインターフェースカード及び経路を冗長構成とし、単一障害点が発生しないよう考慮すること。 | ○ or ×
ストレージ装置の電源は、冗長化構成とすること。 | ○ or ×
ストレージ装置のデータ領域からレプリケーション領域への複製方法として、ストレージ筐体でのレプリケーション機能、もしくはソフトウェアによるレプリケーション機能にて実現すること。また、処理時間短縮のため、差分反映等の機能を具備すること。 | ○ or ×
ストレージ装置のデータ領域及びレプリケーション領域が拡張可能であること。 | ○ or ×
３．６ 拡張性に関する事項
将来、機能追加及び変更等（ハードウェア及びソフトウェア）システムの拡張等が容易に対応可能であること。 | ○ or ×
ファイル共有サーバの主記憶容量は、最大32GB以上拡張可能であること。 | ○ or ×
３．７ 上位互換性に関する事項
OSのバージョンアップに備え、OSの特定バージョンに依存する機能が判明している場合は、その利用を最低限とすること。 | ○ or ×
実行環境等のバージョンアップの際、必要な調査及び作業を実施することで、バージョンアップに対応可能な情報システムとすること。 | ○ or ×
３．８ 中立性に関する事項
特定の事業者や製品に依存することなく、他者に引き継ぐことが可能なシステム構成であること。 | ○ or ×
３．９ 継続性に関する事項
ストレージ装置の磁気ディスク装置は、以下のとおり障害が生じても速やかに復旧を可能とする方式とすること。 | ○ or ×
・障害を生じたハードディスクユニットの交換が運転中でも可能であること。 | ○ or ×
・予備用ハードディスクユニットをスタンバイ状態にしておくことにより、ハードディスクユニット障害時に予備用ディスクにデータが自動的に復元されること。 | ○ or ×
・データ領域の磁気ディスク（SAS）及びレプリケーション領域の磁気ディスク（ニアラインSAS）の双方にホットスペアディスクを準備すること。 | ○ or ×
無停電電源装置を1台以上有し、ファイル共有サーバ、ストレージ装置、バックアップ装置、運用管理サーバ（解析LAN）を接続すること。 | ○ or ×
ファイル共有サーバは、10分以内に正常停止できること。 | ○ or ×
３．１１ 情報システム稼働環境に関する事項
（１） ハードウェア構成
（ア） 基本仕様
ハードウェアは、過去に出荷・稼働実績及び高い信頼性を有する標準的な既製品（注）で、かつ、最新のものであること。 （注）「標準的な既製品」とは、メーカが一般市場において販売するために、主要な製品系列の一環として製造する物品で、稼働実績を有するものをいう。なお、提案時において未だ市販化されていない機器等を含める場合には、次の条件を厳守すること。 | ○ or ×
 未だ市販化されていない部分の存在及びその範囲を明確にすること。 | ○ or ×
 上記に関し、要件を満たす機器等を納品時までに出荷する旨の意思表明を行い、提供可能である根拠を十分説明できる資料を提出すること。なお、受注者以外が販売する製品については、その説明資料が販売メーカから正式に発行した資料であることが明確に確認できること（例えば、社印、事業部長等の印が押印されていること）。 | ○ or ×
サーバ室に設置する、ファイル共有サーバ、ストレージ装置、バックアップ装置、サーバ室共用装置（以下「サーバ室設置機器」という。）については、以下の要件を満すこと。
電源関係 ① 電源電圧は、AC100Vに対応すること。 ② 各装置の最大消費電力は1000W以下であること。 ③ 電源の確保については、規制庁の指示に従い、必要に応じて延長コード、テーブルタップ等を用意すること。 | ○ or ×
ハードウェアの設置 ① サーバ室設置機器については、規制庁が所有するEIA規格に準拠した36ユニット19インチラックに搭載すること。 ② 36ユニット19インチラックへの搭載部品（ボルト・ナット等）は受注者が準備すること。 | ○ or ×
（イ） ファイル共有サーバ
サーバの筐体は19インチラックに搭載可能型とし、2U以内とすること。 | ○ or ×
CPUは、クロック速度2．0GHz以上、2次キャッシュ15MB以上、コア数6コア以上のCPUを2つ搭載すること。 | ○ or ×
主記憶容量は、16GB以上を有していること。 | ○ or ×
システム領域はRAID1+ホットスペア構成とし、実使用容量250GB以上を有すること。 | ○ or ×
1000BASE－T（或いはTX）に対応したLANポートを4ポート以上内蔵すること。 | ○ or ×
内蔵光学ドライブ(DVD-ROM)を搭載していること。 | ○ or ×
（ウ） ストレージ装置
ストレージ装置の筐体は19インチラックに搭載可能型とし、増設筺体も含めて4U以内とすること。 | ○ or ×
ストレージ装置とファイル共有サーバ間のインターフェースは、Fibre Channel接続とすること。 | ○ or ×
磁気ディスク装置はRAID6構成とし、データ領域及びレプリケーション領域として各々実使用20TB以上を有し、レプリケーション領域はデータ領域の複製を格納する領域とすること。 | ○ or ×
データ領域の磁気ディスク装置はSASドライブとすること。 | ○ or ×
データ領域の磁気ディスク装置1台あたりの容量は1.2TB以上であること。 | ○ or ×
データ領域の磁気ディスク装置の回転速度は10，000rpm以上であること。 | ○ or ×
レプリケーション領域の磁気ディスク装置はニアラインSASドライブとすること。 | ○ or ×
レプリケーション領域の磁気ディスク装置1台あたりの容量は2ＴＢ以上であること。 | ○ or ×
レプリケーション領域の磁気ディスク装置の回転速度は7，200rpm以上であること。 | ○ or ×
磁気ディスク装置の同期転送速度（最大）は6Gbps以上であること。 | ○ or ×
磁気ディスク装置を最大24個以上搭載可能であること。キャッシュメモリは1コントローラあたり4ＧＢ以上であること。 | ○ or ×
（エ） バックアップ装置
バックアップ装置の筐体は19インチラックに搭載可能型とし、2U以内とすること。 | ○ or ×
バックアップ装置は、ファイル共有サーバ又はストレージ装置とSAS接続とすること。 | ○ or ×
LTOへのバックアップデータを暗号化可能であること。 | ○ or ×
LTO Ultriumカートリッジを最大24巻以上収納可能であること。 | ○ or ×
1巻あたりのデータ容量が、非圧縮時で6TB以上のカートリッジであること。 | ○ or ×
LTO Ultrium 7以上のドライブを搭載し、データ転送量は、160MB/秒（非圧縮時）以上であること。 | ○ or ×
全てのスロットがマガジン方式であること。 | ○ or ×
LTO Ultrium 7以上のカートリッジを、「ストレージ装置」のバックアップ必要分について、3世代分付属すること。なお、バックアップは週次フルバックアップ（週末）及び日次差分バックアップ（月～金）を想定している。また、月1回のクリーニングを想定し、必要数のクリーニングテープも付属すること。 | ○ or ×
（オ） サーバ室共用装置
ラックに納める折りたたみ可能なサーバコンソールを1台有すること。なお、コンソールは、15インチ以上の液晶ディスプレイであり、JIS配列キーボード、マウス(代替機能可)を有すること。 | ○ or ×
その他として、装置間・周辺機器の円滑な使用のために必要な装置がある場合は提供すること。 | ○ or ×
（２） ソフトウェア構成
（ア） 基本仕様
ソフトウェアは、過去に出荷・稼働実績及び高い信頼性を有する標準的な既製品（注）で、かつ、最新のものであること。 （注）「標準的な既製品」とは、メーカが一般市場において販売するために、主要な製品系列の一環として製造する物品で、稼働実績を有するものをいう。なお、提案時において未だ市販化されていない機器等を含める場合には、次の条件を厳守すること。 | ○ or ×
・未だ市販化されていない部分の存在及びその範囲を明確にすること。 | ○ or ×
 上記に関し、要件を満たす機器等を納品時までに出荷する旨の意思表明を行い、提供可能である根拠を十分説明できる資料を提出すること。なお、受注者以外が販売する製品については、その説明資料が販売メーカから正式に発行した資料であることが明確に確認できること（例えば、社印、事業部長等の印が押印されていること）。 | ○ or ×
（イ） ファイル共有サーバ
OSは、「Windows Server 2016 64bit版」を搭載すること。 | ○ or ×
276台分のデバイスCALを用意すること。 | ○ or ×
バックアップ装置へバックアップ可能なバックアップ用ソフトウェアを有すること。 | ○ or ×
アンチウイルスソフトを有すること。 | ○ or ×