注　１　「整理番号」　この欄には、記載しないこと。

２　「連絡員の氏名」　ＦＡＸ番号及びメールアドレスについては、可能な範囲で記載すること。

３　「廃棄の内容」　該当するものを丸で囲み、別紙として別記様式第７中別紙様式イ又はロのうちのそれぞれ該当するものを添えること。

３の２　手数料は、収入印紙又は納入告知書により納付すること。収入印紙により納付する場合は、イを○で囲み、所定の金額の収入印紙をこの申請書の左上に消印せずに貼り付けること。納入告知書により納付する場合は、ロを○で囲み、歳入徴収官原子力規制委員会原子力規制庁長官官房参事官が送付する納入告知書の指示に従うこと。

４　「廃棄物の区分」　動物死体、固体可燃物、固体不燃物及び液体の区分を記載すること。

５　「主要構造部等」　建築物又は居室に類似するものについては建築物又は居室の欄に記載すること。

６　「施設内の常時立ち入る場所に対する遮蔽」　遮蔽物のある場合には、その構造及び材料並びに放射線源から常時立ち入る場所までの距離につき、また、遮蔽物のない場合には、放射線源から常時立ち入る場所までの距離につき、それぞれ記載し、それにより第14条の８において準用する第14条の７第１項第３号イに規定する線量限度以下とする能力のあることを明記すること。

７　「廃棄事業所の境界及び廃棄事業所内の居住区域に対する遮蔽」　注６の例により記載すること。

８　「仕上材の目地等の状況」　仕上材の目地等の隙間の有無及びその処理の状況を記載すること。

９　「表面材料等」　汚染されるおそれのある作業台、棚等はその他の欄に記載すること。

10　「場所」　人が通常出入りする使用施設の出入口との関連について記載すること。

11　「仕上材の目地等の状況」　注８の例により記載すること。

12　「表面材料」　汚染されるおそれのある作業台、棚等はその他の欄に記載すること。

13　「貯蔵室の構造の耐火性」　開口部（給排気口を含む。）の状況についても記載すること。

14  「貯蔵箱の設置位置、個数、構造及び材料」　貯蔵箱の設置位置については、貯蔵箱が設置されている室の名称等を記載すること。

15　「施設内の常時立ち入る場所に対する遮蔽」　注６の例により記載すること。

16　「廃棄事業所の境界及び廃棄事業所内の居住区域に対する遮蔽」　注６の例により記載すること。

17　「貯蔵容器」　種類ごとに記載すること。

18　「構造及び材料」　密封された放射性同位元素等を貯蔵する場合であつて、貯蔵室又は貯蔵箱を有しない場合には、構造の耐火性についても記載すること。

19　「貯蔵能力」　核種ごとに記載すること。

20　「施設内の常時立ち入る場所に対する遮蔽」　注６の例により記載すること。

21　「廃棄事業所の境界及び廃棄事業所内の居住区域に対する遮蔽」　注６の例により記載すること。

22　「排風機」　注17の例により記載すること。

23　「性能」　排気能力(m３／分)を記載すること。

24　「排気浄化装置」　注17の例により記載すること。

25　「構造」　気密性について記載すること。

26　「汚染空気の広がりの防止装置」　ダンパーの有無等を記載すること。

27　「作業室及び廃棄作業室に対する換気能力」　１時間当たりの換気回数について各室ごとに記載すること。

28　「排水浄化槽」　注17の例により記載すること。

29　「構造及び材料」　水密性及び耐食性、排液の採取又は排液の濃度測定の可否、蓋又は開口部の周囲の柵等について記載すること。

30　「排液処理装置」　注17の例により記載すること。

31　「仕上材の目地等の状況」　注８の例により記載すること。

32　「表面材料等」　汚染されるおそれのある作業台、棚等はその他の欄に記載すること。

33　「場所」　人が通常出入りする廃棄施設の出入口との関連について記載すること。

34　「仕上材の目地等の状況」　注８の例により記載すること。

35　「表面材料」　汚染されるおそれのある作業台、棚等はその他の欄に記載すること。

36　「焼却物の種類」　焼却物に含まれる核種を記載すること。

37　「焼却の方法」　焼却温度、蒸し焼きにするか否か等を記載すること。

38　「保管廃棄容器」　注17の例により記載すること。

39　「構造及び材料」　構造の耐火性についても記載すること。

40　「廃棄物埋設の方法」　廃棄物埋設地への廃棄物の定置の方法、土砂等の充塡方法、覆いまでの具体的な廃棄物埋設の方法について記載すること。

41　「性状」　埋設する廃棄物の種類（金属、コンクリート、溶融物、液体廃棄物の固型化物等の区分）、廃棄物の種類ごとの容器への固型化の有無、容器の強度及び密閉性等を記載するとともに、各廃棄物が第14条の12第１号の基準に適合することについてその措置の内容等について記載すること。

42　「埋設する埋設廃棄物の量」　埋設する廃棄物の総量及び「性状」に示した廃棄物の種類ごとの数量を記載すること。数量の単位としては、容器に固型化したものにあつてはｍ３（及び200Lドラム缶換算本数）を、容器に固型化していないものにあつてはトンを用いること。

43　「最大放射能濃度」　埋設する廃棄物に含まれる放射性同位元素ごとの最大放射能濃度を記載し、濃度の単位としては、ベクレル毎トンを用いること。

44　「核種の数量」　埋設する廃棄物に含まれる放射性同位元素ごとの総放射能量を記載し、放射能量の単位としては、ベクレルを用いること。

45　「措置の内容」　第19条第１項第17号ハに規定する措置、その他放射能の減衰に応じて放射線障害の防止のために講ずる措置の内容を記載すること。また、当該措置を講ずるために施設、設備等を設ける場合には、その設備の概要について記載すること。

46　「措置の変更又は廃止の予定時期」　措置の変更又は廃止について、それぞれその時期を記載すること。

47　「廃棄物埋設地の概要」　廃棄物埋設地の種類（外周仕切設備を設置する方法により埋設を行う場合、外周仕切設備を設置しない方法により埋設を行う場合、又はその他の場合）、廃棄物埋設地の寸法について記載すること。また、外周仕切設備を設置する方法により埋設を行う場合にあつては、外周仕切設備の寸法、設置基数等を記載すること。

48　「埋設地内の常時立ち入る場所に対する遮蔽」　注６の例により記載すること。

49　「廃棄事業所の境界及び廃棄事業所内の居住区域に対する遮蔽」　注６の例により記載すること。

備考１　この用紙は、日本産業規格Ａ４のつづり込式とすること。

２　この申請書の提出部数は、正本１通及び副本３通とすること。ただし、原子力規制委員会の定める工場又は事業所にあつては、正本１通及び副本４通とすること。

３　この申請書の正本１通には、第７条第２項において準用する第２条第２項に規定する書類（廃棄物埋設を行おうとする者にあつては、第７条第２項において準用する第２条第２項に規定する書類及び第７条第３項に規定する書類）を、それらの書類の一覧表と共に添えること。